ГК ГАЗСТАНДАРТ

РФ, 410056, г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И. д. 72, пом. 1-15

Тел. 8845224-30-80, 8-987-3888-999

е-mail: info@gazstn.ru, сайт: www.gazstn.ru

__________________________________________________________________________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ____________

на изготовление транспортабельной котельной

установки модульной ТКУМ

ГК ГАЗСТАНДАРТ

ВНИМАНИЕ: Убедительная просьба заполнить все поля опросного листа.

| 1 | Наименование организации-заказчика |
| --- | --- |
| 2 | Адрес организации-заказчика |
| 3 | Ф. И. О., должность опрашиваемого |
| 4 | Тел., факс, E-mail |

1.Основные технические требования

1.Установленная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) __________________________в том числе:

Отопление (вентиляция), МВт (Гкал/ч) _____________________________________________

Горячее водоснабжение, МВт (Гкал/ч) ______________________________________________

2.Отапливаемый объем зданий, м 3

Характеристика здания, (административное, производственное, больница, школа и т.д.)

Максимальная высота здания, м ___________________________________________________

3.Протяженность теплотрассы, м

4.Температурный график:

Внутренний контур котельной (115-700С) _____________

Наружные сети отопления (95-700С) _____________

Горячее водоснабжение (550С) _____________

5.Схема теплоснабжения (закрытая/открытая, зависимая/независимая) ____________________

6.Тип теплообменника (нужное подчеркнуть): пластинчатый, кожухотрубный

7.Давление воды:

Сетевой воды прямой, МПа (кгс/см 2)___________ и обратной, МПа (кгс/см 2)____________

ГВС  прямой, МПа (кгс/см 2) ___________  и обратной,  МПа (кгс/см 2)____________

Подпитывающей (водопроводной воды) воды МПа (кгс/см 2) ___________

8. Расход воды:

Сетевой воды прямой, м3/ч  ____________

ГВС  прямой, м3/ч  ____________

Подпитывающей (водопроводной воды) воды, м3/ч  ____________

9.Химводоподготовка (м3/ч) ___________________________________________

10.Диспетчеризация. автоматизация _________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

11.Вид топлива: природный газ (давление)

дизельное топливо

комбинированное (газ/дт)

12. Узел коммерческого  учета газа _________________________________________________

13.Поставка ГРПШ (понижение давления газа с высокого на низкое)

14.Расходная емкость под жидкое топливо (с подогревом/без, надземная/подземная):

________________________________________________________________________________

15.Операторское помещение

диспетчерский пульт с кабелем связи длинной, м

16.Пожарно-охранная сигнализация

17.Дымовая труба, ее высота и диаметр

18.Необходимость комплектования вспомогательным помещением:

слесарно–ремонтным

душевой

туалетом

19. Емкость (подпиточной воды, ГВС)________________________________________________

________________________________________________________________________________

20. Требования к архитектурно-строительным решениям (цвет фасада, толщина стен):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21. Категория котельной ____________________________________________________________

2.Основная комплектация котельной

1.Тип котла, кол-во котлов

2.Поагрегатный учет расхода газа (кроме котлов с расходом газа менее 40 м3/ч)

3.Узел учета тепла

4.Узел учета расхода горячей воды

5.Узел учета расхода холодной воды

6.Узел учета расхода электроэнергии

7.Водоподготовка (комплексонатная, натрий-катионитная, магнитная, антинакипная электрохимическая) подбирается на основании: химического анализа воды, типа установленных котлов, расхода питательной воды, пожелания заказчика.

Дополнительная информация

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«____» ______________202__ г.                          __________________________

Дата заполнения					         Подпись