ГК ГАЗСТАНДАРТ

РФ, 410056, г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И. д. 72, пом. 1-15

Тел. 8845224-30-80, 8-987-3888-999

е-mail: info@gazstn.ru, сайт: www.gazstn.ru

_________________________________________________________________________________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ____________

на изготовление газорегуляторного пункта ГРПШ, ГРУ, ГРПБ

производства ГК ГАЗСТАНДАРТ

ВНИМАНИЕ: Убедительная просьба заполнить все поля опросного листа.

| 1 | Наименование организации-заказчика |
| --- | --- |
| 2 | Адрес организации-заказчика |
| 3 | Ф. И. О., должность опрашиваемого |
| 4 | Тел., факс, E-mail |

Основные технические требования

Тип газорегуляторного пункта _________________________________________

( в шкафу, на раме, в блоке)

Аттестованное давление в газопроводе__________________ МПа;

Фактическое давление в газопроводе:

Зимой _______________МПа;

Летом _______________МПа;

Количество выходов ______________________________________

По каждому выходу: байпас или резервная ветка ( ненужное зачеркнуть)

Давление настройки выходное: 1й нитки _______________МПа;

2й нитки ____________МПа;

3й нитки ____________МПа;

Расход газа:

1й нитки max __________ min __________м3/час;

2й нитки max __________ min __________м3/час;

3й нитки max __________ min __________м3/час;

Тип отопления  ___________________________________________________________________________

(водяное с АОГВ, газовое, электрическое, водяное от внешнего источника)

Электроснабжение _________________________________________________________________________

Учет расхода эл. энергии ____________________________________________________________________

Узел учета, расхода газа: ____________________________________________________________________

(тип газового счетчика, наличие корректора)

на входном газопроводе _________________________________________________________

на выходе 1й нитки _____________________________________________________________

на выходе 2й нитки _____________________________________________________________

на выходе 3й нитки _____________________________________________________________

С дополнительным боксом для оснащения ГРПБ телеметрией_____________________________________

Прочие условия: ___________________________________________________________________________

контроль загазованности _________________________________________________________

охранная сигнализация __________________________________________________________

пожарная сигнализация __________________________________________________________

наличие эл. источника ___________________________________________________________

расположение входного и выходного газопровода относительно пункта

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дополнительная информация

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«____» ______________202__ г. __________________________

Дата заполнения Подпись