ООО «Газ-Стандарт»

Россия, 410005, г. Саратов, ул. Б. Садовая, д. 253

ИНН 6455032085/КПП645201001/ОГРН 1026403671051

Тел. +7 (8452) 24-30-80, 24-30-84, 69-54-20, 69-50-33, 24-30-83

е-mail: info@gazstn.ru, сайт: www.gazstn.ru

_____________________________________________________________________________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ____________

на изготовление автоматизированной газораспределительной станции АГРС

производства ООО «Газ-Стандарт»

ВНИМАНИЕ: Убедительная просьба заполнить все поля опросного листа.

| 1 | Наименование организации-заказчика |
| --- | --- |
| 2 | Адрес организации-заказчика |
| 3 | Ф. И. О., должность опрашиваемого |
| 4 | Тел., факс, E-mail |

Основные технические требования

| 1 | Производительность АГРС, нм3/ч: - максимальная расчетная - минимальная |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Давление газа на входе АГРС, МПа: Летом: - максимальное - минимальное Зимой: - максимальное - минимальное |  |
| 3 | Количество потребителей (выходов АГРС), шт. |  |
| 4 | Давление газа на выходе АГРС, МПа (указать конкретное значение из диапазона для каждого потребителя (выхода ГРС)) | Выход 1 |  |
|  |  | Выход 2 |  |
|  |  | Выход 3 |  |
|  |  | Выход 4 |  |
|  |  | Выход 5 |  |
| 5 | Диаметр трубы Ду,мм на входе АГРС |  |
| 6 | Диаметр трубы Ду,мм на выходе АГРС | Выход 1 |  |
|  |  | Выход 2 |  |
|  |  | Выход 3 |  |
|  |  | Выход 4 |  |
|  |  | Выход 5 |  |
| 7 | Расход газа по первому потребителю (выходу), нм3/ч: - максимальный - минимальный |  |
| 8 | Расход газа по второму потребителю (выходу), нм3/ч: - максимальный - минимальный |  |
| 9 | Расход газа по третьему потребителю (выходу), нм3/ч: - максимальный - минимальный |  |
| 10 | Расход газа по четвертому потребителю (выходу), нм3/ч: - максимальный - минимальный |  |
| 11 | Расход газа по пятому потребителю (выходу), нм3/ч: - максимальный - минимальный |  |
| 12 | Температура газа на входе ГРС, °С - минимальная зимняя |  |
| 13 | Диапазон рабочих температур объекта, °С |  |
| 14 | Сейсмичность района установки ГРС, баллы |  |
| 15 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |  |
| 16 | Система питания электроэнергией -Трехфазная 4-х проводная с глухозаземленной нейтралью, 380В -Другое |  |
| 17 | Необходимость одоризации газа | Да Нет |
| 18 | Необходимость линии редуцирования малых расходов | Да Нет |
| 19 | Необходимость коммерческого учета расхода газа Нет Комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК (турбинный счетчик газа СГ-75М с электронным корректором ЕК-260/88К, погрешность ± 1,5-2 %, 1 измерительная нитка) «Гиперфлоу-3Пм» в комплекте с УСБ (погрешность ± 0,5-1 %, 1 измерительная нитка) «Суперфлоу IIЕ» в комплекте с УСБ (погрешность ± 0,5-1 %, до 3-х измерительных ниток) Другое |  |
| 20 | Необходимость резервирования узла учета газа | Да Нет |
| 21 | Необходимость подогрева газа перед редуцированием | Да Нет |
| 22 | Необходимость поставки блока редуцирования и учета газа на собственные нужды | Да Нет |
| 23 | Расход газа на собственные нужды, нм3/ч |  |
| 24 | Шкаф управления ГРС По отдельному опросному листу |  |
| 25 | Способ передачи информации в дом оператора -По проводной линии связи -По радиоканалу -Расстояние oт проектируемой АГРС до дома оператора |  |
| 26 | Необходимость поставки емкости для сбора конденсата V, м³ Рраб, МПа |  |
| 27 | Необходимость поставки емкости для хранения одоранта V, м³ Рраб, МПа |  |
| 28 | Необходимость поставки емкости для слива теплоносителя V, м³ |  |
| 29 | Система видео наблюдения и охраны периметра | Да Нет |

Дополнительная информация

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«____» ______________201__ г.                          __________________________

Дата заполнения					         Подпись