ГК ГАЗСТАНДАРТ

РФ, 410056, г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И. д. 72, пом. 1-15

Тел. 8845224-30-80, 8-987-3888-999

е-mail: info@gazstn.ru, сайт: www.gazstn.ru

__________________________________________________________________________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ____________

на изготовление энергоцентра (теплоэлектростанции)

производства ГК ГАЗСТАНДАРТ

ВНИМАНИЕ: Убедительная просьба заполнить все поля опросного листа.

| 1 | Наименование организации-заказчика |
| --- | --- |
| 2 | Адрес организации-заказчика |
| 3 | Ф. И. О., должность опрашиваемого |
| 4 | Тел., факс, E-mail |

Основные технические требования

| № | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные характеристики | - Необходимая суммарная электрическая мощность_____кВА____кВт - Минимальная потребляемая электрическая мощность _________кВт - Напряжение ______________кВ - Предполагаемый режим работы ТЭС (ЭС): постоянный/резервный - Используемое топливо: дизельное/газовое/другое ______________ - Необходимая тепловая мощность ____________________кВт - Температурный график нагреваемой воды _____________оС - Холодопроизводительность _________________________кВт - Температурный график охлаждаемой воды ____________оС |
| 2 | Комплектация | - Генераторные установки (марка, количество)___________ - Категория электроснабжения________________________ - Степень автоматизации_____________________________ - Система утилизации тепла__________________________ - Пиковая котельная_________________________________ - Холодильное оборудование для системы кондиционирования_________________________________ - Распределительное устройство_______________________ - Тепловой узел_____________________________________ - Газораспределительный пункт_______________________ - Входное/ давление (давление в газопроводе)____________МПа узел коммерческого учета газа_________________________ - Система диспетчеризации____________________________ |
| 3 | Тепловые нагрузки | на отопление и вентиляцию ___________________________МВт на горячее водоснабжение ___________________________МВт минимальная на горячее водоснабжение ________________МВт на технологические нужды ___________________________МВт среднечасовая на горячее водоснабжение _______________МВт |
| 4 | Водоснабжение | Давление воды в водопроводе _______________________кгс/см2 Необходимое давление в трубопроводах тепловой сети: в подающем трубопроводе (Т1) _________________________________кгс/см2 в обратном трубопроводе (Т2) _______________________кгс/см2 Необходимое давление в трубопроводах ГВС: в подающем трубопроводе (Т3) ______________________кгс/см2 в обратном трубопроводе (Т4) _______________________кгс/см2 |
| 5 | Характер использования оборудования | Параллельная работа установок между собой _________________ Автономная работа (без внешней электросети) ________________ Параллельная работа с сетью, сеть срезает пики _______________ Параллельная работа с сетью,сеть срезает пики, допускается экспорт электроэнергии в сеть _____________________________________ Параллельная работа с сетью, ГПУ (ДГУ) срезает пики _________ |
| 6 | Размещение | В имеющемся здании Заказчика _____________________________ В имеющемся здании Заказчика с поставкой необходимых инженерных систем _______________________________________ Во вновь строящемся здании ________________________________ В контейнерном исполнении ________________________________ |
| 7 | КТП | Столбовая на одном или двух столбах, мачтовая, киосковая, контейнерная __________________________________________ Тупиковая или проходная ________________________________ Количество трансформаторов _____________________________ Тип трансформатора _____________________________________ Мощность силового трансформатора тока ______________ кВА Схема и группа соединений силового трансформатора ________ _______________________________________________________ Класс напряжения по стороне ВН _______________________ кВ Коммутационный аппарат на вводе ВН _____________________ Учет по стороне ВН ______________________________________ Исполнение вводов РУВН _________________________________ Исполнение выводов РУНН _______________________________ Количество отходящих линий ___________________________шт Коммутационный аппарат на вводе НН _____________________ Коммутационные аппараты отходящих линий РУНН _________ _______________________________________________________ Токи фидеров _________________________________________ А Количество отходящих линий ___________________________шт Учет энергии на отходящих линиях ________________________ Тип счетчика ___________________________________________ Наличие АВР ___________________________________________ Наличие разрядников ____________________________________ Приборы контроля напряжения и тока ______________________ |

Дополнительная информация

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«____» ______________202_ г.                          __________________________

Дата заполнения					         Подпись